Администрация сельского поселения Сергино Полный почтовый адрес:628111 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, поселок Сергино ИНН: 8614006633, КПП: 861401001, р/с № 40204810100000000077 в РКЦ г.Ханты-Мансийск тел. (34678) 3-40-17, факс (34678) 3-40-85 е-mail: admsergino@mail.ru

Директору МАУ «Октябрьский

районный информационный центр»

Н.В.Ермаковой

___08.09.2010____ №_______

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6-ОА от 11.09.2010 года

Администрация сельское поселение Сергино объявляет открытый аукцион по  восстановительным работам на объектах жилого фонда, пострадавших в связи с половодьем 2007 года:

| 1 | Реестровый номер аукциона: 6-ОА |
| --- | --- |
| 2 | Форма торгов: открытый аукцион |
| 3 | Муниципальный заказчик: Администрация сельское поселение Сергино. Почтовый адрес: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, п. Сергино, ул.Центральная 2, admsergino@mail.ru, контактное лицо: Мосягин Андрей Васильевич, контактный тел. (34678) 3-40-17 . |
| 4 | Уполномоченный орган: Сотрудники администрации сельское поселение Сергино. Адрес уполномоченного органа : 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, п.Сергино, ул.Центральная д.2, admsergino@mail.ru, контактное лицо: Фахретдинова Юлия Павловна- контактный тел. (34678) 3-40-17;-Мельникова Людмила Семеновна -контактный телефон (34678) 3-40-85 . |
| 5 | Предмет муниципального контракта: Лот № 1 – Выполнение восстановительных работ трехквартирного жилого дома, пострадавшего в связи с половодьем 2007 года по адресу п.Сергино, ул.Кирова д.10 кв.3 № п/п Наименование работ Единица измерения Количество Фундамент 1 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 площади уплотнения 0,03 2 Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,017 3 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных м3 раствора 1,72 Полы 4 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м плинтусов 0,62 5 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 покрытий 0,59 6 Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,59 7 Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 100 м2 основания 0,59 8 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 пола 0,59 9 Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм 100 м2 покрытий 0,59 10 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых 100 м2 изолируемой поверхности 0,59 11 Плиты минераловатные на синтетическом связующем URSА, П-30 толщ.120 мм м3 7,1 12 Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм 100 м2 покрытий 0,59 13 Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых 100 м2 покрытия 0,59 14 Устройство плинтусов: деревянных 100 м плинтусов 0,62 15 Простая окраска масляными составами по дереву: полов 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,59 16 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,02 Лот № 2- Выполнение восстановительных работ двухквартирного жилого дома, пострадавшего в связи с половодьем 2007 года по адресу: п.Сергино, ул.Набережная д.5 № п/п Наименование работ Единица измерения Количество Фундамент 1 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 площади уплотнения 0,19 2 Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,095 3 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных м3 раствора 9,65 Отмостка 4 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 площади уплотнения 0,185 5 Устройство отмостки: бетонной толщиной 100 мм 100 м2 0,185 6 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных м3 раствора 1,9 Стены 7 Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечением: 200х200 мм 100 м венца 1,13 8 Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками 100 м2 обработанной поверхности 0,33 Полы 9 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м плинтусов 1,42 10 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 покрытий 1,1 11 Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 1,1 12 Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 100 м2 основания 1,1 13 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 пола 1,1 14 Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм 100 м2 покрытий 1,1 15 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых 100 м2 изолируемой поверхности 1,1 16 Плиты минераловатные на синтетическом связующем URSА, П-30 толщ.120 мм м3 13,6 17 Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм 100 м2 покрытий 1,1 18 Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых 100 м2 покрытия 1,1 19 Устройство плинтусов: деревянных 100 м плинтусов 1,42 20 Простая окраска масляными составами по дереву: полов 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,1 21 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,024 Замена окон 22 Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах 100 шт. коробок 0,08 23 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: деревянных 100 м2 0,03 24 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 100 м2 проемов 0,19 25 Блоки оконные м2 19 26 Доски подоконные деревянные м2 3 27 Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты);комплект комплект 8 28 Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок 0,19 29 Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,19 30 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,004 Внутренняя отделка (кв.№2) 31 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок 100 м2 облицовки 1,7 32 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями 100 м2 отделываемой поверхности 1,7 33 Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок 100 м2 отделываемой поверхности 1,7 34 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 1,7 35 Обои обыкновенного качества;100 м2 100м2 19 36 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: потолков при отделке под окраску 100 м2 отделываемой поверхности 0,53 37 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,53 Электромонтажные работы (кв. № 2) 38 Демонтаж электропроводки,: шнур на роликах 100 м 0,6 39 Монтаж осветительных приборов: электросчетчиков 100 шт. 0,01 40 Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО шт. 1 41 Смена розеток 100 шт. 0,08 42 Смена выключателей 100 шт. 0,05 43 Смена пакетных выключателей 100 шт. 0,04 44 Смена светильников с: лампами накаливания 100 шт. 0,05 45 Смена ламп: накаливания 100 шт. 0,05 46 Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 100 м 0,6 47 Кабель-канал 21х10 мм м 60 48 Кабель силовой ВВГ-П 3х 1,5 мм2 0,66КВ 1000 м 0,02 49 Кабель силовой ВВГ 3х 2,5мм2 0,66КВ 1000 м 0,04 Наружная отделка (кв.№2) 50 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 0,47 51 Обшивка каркасных стен: досками обшивки 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов 0,47 52 Простая окраска масляными составами по дереву: стен (квартир № 1 и 2) 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,4 Входная дверь, веранда 53 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: рубленных 100 шт. коробок 0,02 54 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,036 55 Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2 м2 3,6 56 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,036 57 Разборка обшивки : неоштукатуренной 100 м2 стен 0,45 58 Установка элементов каркаса: из брусьев 1 м3 древесины в конструкции 6 59 Обшивка каркасных стен: досками обшивки 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов 0,45 60 Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм 100 м2 покрытий 0,18 61 Простая окраска масляными составами по дереву: полов 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,18 62 Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 покрытий кровель 0,2 63 Разборка обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли 0,2 64 Разборка стропил со стойками и подкосами из: досок 100 м2 кровли 0,2 65 Установка стропил 1 м3 древесины в конструкции 3 66 Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 0,2 67 Стальной гнутый профиль (профилированный настил);т т 0,1 Крыша 68 Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 покрытий кровель 2,14 69 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок 100 м 1,95 70 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм 2 331,11 = 1 184,83 + 1 432,85 x 0,8 100 м2 сменяемой обрешетки 2,14 71 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 100 м 0,5 72 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 2,14 73 Стальной гнутый профиль (профилированный настил);т т 1,07 74 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия 0,096 75 Устройство: фронтонов 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн 0,3 76 Устройство: карнизов 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн 0,12 77 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,087 Лот № 3- Выполнение восстановительных работ двухквартирного жилого дома , пострадавшего в связи с половодьем 2007 года по адресу: п.Сергино, ул.Набережная д.19 № п/п Наименование работ Единица измерения Количество Фундамент 1 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 площади уплотнения 0,3 2 Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,16 3 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных м3 раствора 16,2 Отмостка 4 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 площади уплотнения 0,24 5 Устройство отмостки: бетонной толщиной 100 мм 100 м2 0,24 6 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных м3 раствора 2,45 Стены 7 Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечением: 200х200 мм 100 м венца 1,74 8 Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками 100 м2 обработанной поверхности 0,52 Полы 9 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м плинтусов 1,32 10 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 покрытий 1,16 11 Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 1,16 12 Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 100 м2 основания 1,16 13 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 пола 1,16 14 Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм (черновой пол) 100 м2 покрытий 1,16 15 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых 100 м2 изолируемой поверхности 1,16 16 Плиты минераловатные на синтетическом связующем URSА, П-30 толщ.120 мм м3 13,9 17 Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм 100 м2 покрытий 1,16 18 Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых 100 м2 покрытия 1,16 19 Устройство плинтусов: деревянных 100 м плинтусов 1,32 20 Простая окраска масляными составами по дереву: полов 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,16 21 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,047 Замена окон 22 Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах 100 шт. коробок 0,08 23 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: деревянных 100 м2 0,03 24 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 100 м2 проемов 0,19 25 Блоки оконные м2 19 26 Доски подоконные деревянные м2 3 27 Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты);комплект комплект 8 28 Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок 0,19 29 Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,19 30 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,004 Внутренняя отделка 31 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок 100 м2 облицовки 3,8 32 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями 100 м2 отделываемой поверхности 3,8 33 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: потолков при отделке под окраску 100 м2 отделываемой поверхности 1,16 34 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,16 35 Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок 100 м2 отделываемой поверхности 3,8 36 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 3,8 37 Обои обыкновенного качества;100 м2 100м2 4,3 Электромонтажные работы 38 Демонтаж электропроводки,: шнур на роликах 100 м 1,2 39 Монтаж осветительных приборов: электросчетчиков 100 шт. 0,02 40 Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО шт. 2 41 Смена розеток 100 шт. 0,16 42 Смена выключателей 100 шт. 0,08 43 Смена пакетных выключателей 100 шт. 0,08 44 Смена светильников с: лампами накаливания 100 шт. 0,1 45 Смена ламп: накаливания 100 шт. 0,1 46 Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 100 м 1,2 47 Кабель-канал 21х10 мм м 120 48 Кабель силовой ВВГ-П 3х 1,5 мм2 0,66КВ 1000 м 0,04 49 Кабель силовой ВВГ 3х 2,5мм2 0,66КВ 1000 м 0,08 Наружная отделка 50 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 0,92 51 Обшивка каркасных стен: досками обшивки 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов 0,92 52 Простая окраска масляными составами по дереву: стен 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,37 Входная дверь, веранда 53 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: рубленных 100 шт. коробок 0,02 54 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,036 55 Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2 м2 3,6 56 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,036 57 Разборка обшивки : неоштукатуренной 100 м2 стен 0,45 58 Установка элементов каркаса: из брусьев 1 м3 древесины в конструкции 6 59 Обшивка каркасных стен: досками обшивки 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов 0,45 60 Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм 100 м2 покрытий 0,18 61 Простая окраска масляными составами по дереву: полов 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,18 62 Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 покрытий кровель 0,2 63 Разборка обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли 0,2 64 Разборка стропил со стойками и подкосами из: досок 100 м2 кровли 0,2 65 Установка стропил 1 м3 древесины в конструкции 3 66 Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 0,2 67 Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м 100 м2 покрытия 0,2 68 Стальной гнутый профиль (профилированный настил);т т 0,1 Крыша 69 Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 покрытий кровель 2,14 70 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок 100 м 1,95 71 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм 2 331,11 = 1 184,83 + 1 432,85 x 0,8 100 м2 сменяемой обрешетки 2,14 72 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 100 м 0,5 73 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 2,14 74 Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м 100 м2 покрытия 2,14 75 Стальной гнутый профиль (профилированный настил);т т 1,07 76 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия 0,096 77 Устройство: фронтонов 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн 0,3 78 Устройство: карнизов 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн 0,12 79 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,087 Лот № 4- Выполнение восстановительных работ двухквартирного жилого дома , пострадавшего в связи с половодьем 2007 года по адресу: п.Сергино, ул.Набережная д.21 № п/п Наименование работ Единица измерения Количество Отмостка 1 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 площади уплотнения 0,29 2 Устройство отмостки: бетонной толщиной 100 мм 100 м2 0,29 3 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных м3 раствора 2,9 Лот № 5- Выполнение восстановительных работ двухквартирного жилого дома , пострадавшего в связи с половодьем 2007 года по адресу: п.Сергино, ул.Набережная д.23 № п/п Наименование работ Единица измерения Количество Стены 1 Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м 1 м3 кладки 8,6 Печи 2 Разборка кладки печей: необлицованных м3 кладки 5 3 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в 1 канал 100 м 0,06 4 Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 подстилающего слоя 0,45 5 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 100 м3 бетона и железобетона в деле 0,045 6 Кладка печей, очагов отопительных: с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных 2 541,40 = 2 081,40 + 230,00 x 2 1 м3 кладки (без вычета пустот) 5 7 Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой под дрова;комплект комплект 2 8 Установка труб дымовых металлических 1 труба 2 9 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4 мм м 6 10 Отделка печей: штукатурным глиняным раствором без сетки 100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности 0,3 11 Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,3 Полы 12 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 пола 1,13 13 Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм (черновой пол) 100 м2 покрытий 1,13 14 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых 100 м2 изолируемой поверхности 1,13 15 Плиты минераловатные на синтетическом связующем URSА, П-30 толщ.120 мм м3 13,6 16 Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм 100 м2 покрытий 1,13 17 Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых 100 м2 покрытия 1,13 18 Устройство плинтусов: деревянных 100 м плинтусов 1,26 19 Простая окраска масляными составами по дереву: полов 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,13 Окна 20 Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах 100 шт. коробок 0,08 21 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: деревянных 100 м2 0,03 22 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 100 м2 проемов 0,19 23 Блоки оконные м2 19 24 Доски подоконные деревянные м2 3 25 Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты);комплект комплект 8 26 Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок 0,19 27 Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,19 28 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,004 Внутренняя отделка 29 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок 100 м2 облицовки 3,6 30 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями 100 м2 отделываемой поверхности 3,6 31 Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок 100 м2 отделываемой поверхности 3,6 32 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 3,6 33 Обои обыкновенного качества;100 м2 100м2 4,1 34 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: потолков при отделке под окраску 100 м2 отделываемой поверхности 1,13 35 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,13 Электромонтажные работы 36 Демонтаж электропроводки,: шнур на роликах 100 м 1,2 37 Монтаж осветительных приборов: электросчетчиков 100 шт. 0,02 38 Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО шт. 2 39 Смена розеток 100 шт. 0,16 40 Смена выключателей 100 шт. 0,1 41 Смена пакетных выключателей 100 шт. 0,1 42 Смена светильников с: лампами накаливания 100 шт. 0,1 43 Смена ламп: накаливания 100 шт. 0,1 44 Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 100 м 1,2 45 Кабель-канал 21х10 мм м 120 46 Кабель силовой ВВГ-П 3х 1,5 мм2 0,66КВ 1000 м 0,04 47 Кабель силовой ВВГ 3х 2,5мм2 0,66КВ 1000 м 0,08 Наружная отделка 48 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 0,87 49 Обшивка каркасных стен: досками обшивки 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов 0,87 50 Простая окраска масляными составами по дереву: стен 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,32 Входная дверь, веранда 51 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: рубленных 100 шт. коробок 0,02 52 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,036 53 Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2 м2 3,6 54 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,036 55 Разборка обшивки : неоштукатуренной 100 м2 стен 0,45 56 Установка элементов каркаса: из брусьев 1 м3 древесины в конструкции 6 57 Обшивка каркасных стен: досками обшивки 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов 0,45 58 Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм 100 м2 покрытий 0,18 59 Простая окраска масляными составами по дереву: полов 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,18 60 Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 покрытий кровель 0,2 61 Разборка обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли 0,2 62 Разборка стропил со стойками и подкосами из: досок 100 м2 кровли 0,2 63 Установка стропил 1 м3 древесины в конструкции 3 64 Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 0,2 65 Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м 100 м2 покрытия 0,2 66 Стальной гнутый профиль (профилированный настил);т т 0,1 Крыша 67 Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2 покрытий кровель 2,14 68 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок 100 м 1,95 69 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм 2 331,11 = 1 184,83 + 1 432,85 x 0,8 100 м2 сменяемой обрешетки 2,14 70 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 100 м 0,5 71 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 2,14 72 Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м 100 м2 покрытия 2,14 73 Стальной гнутый профиль (профилированный настил);т т 1,07 74 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия 0,096 75 Устройство: фронтонов 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн 0,3 76 Устройство: карнизов 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн 0,12 77 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,087 |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) : Лот № 1- 213 993,00 (Двести тринадцать тысяч девятьсот девяносто три рубля 00 копеек; Лот № 2- 1 689 828,95 (Один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 95 копеек; Лот № 3- 2 129 849,43 (Два миллиона сто двадцать девять тысяч восемьсот сорок девять) рублей 43 копейки; Лот № 4- 26893,49 (Двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто три рубля 49 копеек); Лот № 5 -1 847 379,13 (Один миллион восемьсот сорок семь тысяч триста семьдесят девять рублей 13 копеек) |
| 7 | Место выполнения работ: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район: Лот № 1 - п.Сергино, ул.Кирова д.10 кв.3 Лот № 2 – п.Сергино, ул.Набережная д.5 Лот № 3 - п.Сергино, ул.Набережная д.19 Лот № 4 - п.Сергино, ул.Набережная д.21 Лот № 5 - п.Сергино, ул.Набережная д.23 |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, п. Сергино, ул. Центральная, д.2, здание администрации, кабинет № 3, либо на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, с обязательным указанием в заявлении Ф.И.О. контактного лица, точного наименования предмета аукциона (Лота) , адреса, в течение двух рабочих дней по адресу уполномоченного органа. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.ozhmao.ru 11 сентября 2010 года, и на www.admsergino.ru Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 сентября 2010 года до 10 часов 00 минут (время местное) 04 октября 2010 года |
| 9 | Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, сельское поселение Сергино, ул. Центральная, д.2, здание администрации, кабинет № 7 с 10 часов 01 минута (время местное) 04 октября 2010 года. |
| 10 | Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится по адресу: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, сельское поселение Сергино, ул. Центральная, д.2, здание администрации, кабинет № 7: Лот № 1-в 10 часов 00 минут (время местное) 14 октября 2010 года Лот № 2-в 11 часов 00 минут (время местное) 14 октября 2010 года Лот № 3-в 12 часов 00 минут (время местное) 14 октября 2010 года Лот № 4-в 14 часов 30 минут (время местное) 14 октября 2010 года Лот № 5 в 15 часов 00 минут (время местное) 14 октября 2010 года |
| 11 | Преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, не установлено. |
| 12 | Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. |
| 13 | Дополнительную информацию можно получить по адресу: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, сельское поселение Сергино, ул. Центральная, д.2, здание администрации, кабинет № 3 в рабочие дни 9:00 до 17:00 часов. Контактное лицо: Мельникова Людмила Семеновна; номер контактного телефона (34678)3-40-85; |

Опубликовать в номере от 11.09.2010 года.