| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО Октябрьский район Ханты – Мансийский автономный округ – Югра ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| а | 107 |  | ноября | 220 | 011 | г. |  | №№ | 204 |
| п. Сергино |

Об утверждении Перечня

первичных средств тушения

пожаров и противопожарного

инвентаря в жилых помещениях

и строениях, находящихся в

собственности (пользовании) граждан.

В соответствии со ст.34 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями от 19.07.2011), п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации и местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», в целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного тушения пожаров на первичной стадии собственником (пользователем) жилых помещений и строений:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьские вести» и разместить на официальном сайте органов  местного самоуправления сельского поселения Сергино.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по жизнеобеспечению Мосягина А.В.

И.о. главы сельского поселения Сергино                                                            А.В. Мосягин

Приложение

к   постановлению Администрации

сельское поселение Сергино

от 07 ноября  2011года № 204

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

| Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от вида помещений и строений |
| --- | --- |
|  | Индивидуальный жилой дом (одноэтажный) | Индивидуальный жилой дом (2 и более этажей) | Квартира многоквартирного жилого дома(2 и более этажей) | Квартира многоквартирного жилого дома(одноэтажного) |
| 1. Огнетушитель | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2. Ведро | 1 | 1 | - | 1 |
| 3. Емкость с запасом воды объемом 0,2 куб.м. в летнее время | 1 | 1 | - | 1 |
| 4. Топор | 1 | 1 | - | 1 |
| 5. Лом или багор | 1 | 1 | - | 1 |
| 6. Лестница | - | 1 | - | - |
| 7. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) | 1 | 1 | - | 1 |