ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за МАРТ  2013 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис»

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | ул.Курганская, д.д. 1, 2,5,8 | Очистка от снега навесов |  |  |  |
| 2. | ул.Железнодорожников, д.д.6,7,8 | Очистка от снега навесов |  |  |  |
| 3. | ул.Курганская, д.5 кв.7 | Замена сломан.в/проводн.кранов | кран в/пр. | шт. | 2,0 |
| 4. | ул.Курганская, д.1 (общ.) | Чистка канализ.системы |  |  |  |
| 5. | ул.Центральная, д.4 | Отогрев в/проводн.трубы, замена проржавевш.труб | трубы хомуты | м. шт. | 1,0 2 |
| 6. | ул.Центральная, д.4 | Ремонт дверной коробки | гвозди навесы саморезы | кг. шт. шт. | 0,2 2,0 8,0 |
| 7. | ул.Курганская, д.2 кв.5 | Установка заглушки на в/пров.трубу | заглушки | шт. | 1 |
| 8. | ул.Курганская, д.5 кв.2 | Установка крана Маевского | кран Маевского | шт. | 1,0 |

Мастер ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко