ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за ЯНВАРЬ 2014 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | ул.Центральная, д.4 кв | Отогрев водопроводн.труб в коридорах. Замена перегоревших эл/лампочкек. | энергосберегающ. эл/лампочки | шт. | 3 |
| 2. | ул.Курганская, д.1 | Отгрев в/проводных труб в туалетной комнате, чистка канализац.системы. Остекление внутренней рамы. | чистящ.ср-во стекло | шт. м. | 1 1 |
| 3. | ул.Курганская, 13 (складское помещение) | Очистка крыши навеса от снега |  |  |  |
| 4. | ул.Курганская, д.7а кВ.4 | Ремонт в/пров. смесителя. | силик.прокладки муфта д.16мм | шт шт. | 2 1 |
| 5. | ул.Курганская, д.5 кв.8 | Замена в/провододн.крана. Установка заглушки | заглушка в/проводн. кран | шт. шт. | 1 1 |
| 6. | ул.Курганская, д.8 кв.2 | Отогрев в/проводн.трубы. Ремонт в/проводн.крана | кран | шт. | 1 |

Мастер ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко