ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в жилье

В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за обеспечение пожарной безопасности жилья возлагается на собственников имущества, лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В  ЖИЛЫХ  ДОМАХ  ГРАЖДАНЕ  ОБЯЗАНЫ:

- соблюдать в быту требования пожарной безопасности, а также поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при: пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- своевременно очищать прилегающую территорию жилого дома от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- не использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства противопожарные расстояния между зданиями;

- не допускать разведение костров, сжигание отходов, листьев и сухой травы на придомовых участках.

ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиб- рованные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПЕЧНОГО  ОТОПЛЕНИЯ  ГРАЖДАНЕ  ОБЯЗАНЫ:

- перед началом отопительного сезона, проверить и отремонтировать печи. Не допускать эксплуатацию неисправных печей;

- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;

- очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;

- не допускать эксплуатацию металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности;

- на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  ПОЖАРА  ГРАЖДАНЕ  ДОЛЖНЫ:

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефону 3-40-01 и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;

- при угрозе жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту имущества, организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, сообщить о принятых мерах и о наличии в доме людей.

Соблюдение требований пожарной безопасности сохранит от уничтожения Ваш дом и имущество.