ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за ДЕКАБРЬ 2013 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | ул.Железнодорожников, 7,8 | Замена дверного полотна, ремонт дверной коробки | Дверь навесы саморезы | шт шт. шт. | 1.0 2.0 16.0 |
| 2. | ул.Центральная, 4 | Ремонт дверных полотен, обмотка в/проводных труб утеплителем (20м.) | Дверь Гвозди Утеплитель хомуты | шт кг. м. шт. | 4.0 0,6 22 4 |
| 3. | ул.Курганская, 1 | Отогрев в/проводных труб |  |  |  |
| 4. | ул.Центральная, 4 | Отогрев в/проводных труб коридоров |  |  |  |
| 5. | ул.Курганская, 2-1 | Установка заглушки на в/проводн.трубу | заглушка | . шт | 1 |
| 6. | ул.Курганская, 7а-8 | Ремонт смесителя | Прокладки силик. | шт | 2 |
| 7. | ул.Курганская, 7а-23 | Ремонт смесителя | Прокладки силик. | шт | 2 |
| 8. | ул.Курганская, 7а-7 | Замена в/проводн.систем.тройника | тройник | шт. | 1 |

.

Мастер ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко