Администрация сельского поселения Сергино Полный почтовый адрес:628111 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, поселок Сергино ИНН: 8614006633, КПП: 861401001, р/с № 40204810100000000077 в РКЦ г.Ханты-Мансийск тел. (34678) 3-40-17, факс (34678) 3-40-85 е-mail: admsergino@mail.ru

Директору МАУ «Октябрьский

районный информационный центр»

Н.В.Ермаковой

___23.09.2010____ №_______

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 9-ОА от 25.09.2010 года

Администрация сельское поселение Сергино объявляет открытый аукцион  по выполнению работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в МБУК «КДЦ «Овация»

| 1 | Реестровый номер аукциона: 9-ОА |
| --- | --- |
| 2 | Форма торгов: открытый аукцион |
| 3 | Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Овация».Адрес заказчика : 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, п.Сергино, ул.Центральная д.14, контактное лицо: Сабирова Светлана Петровна, контактный тел. (34678) 3-41-95. |
| 4 | Уполномоченный орган: Сотрудники администрации сельское поселение Сергино. Адрес уполномоченного органа : 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, п.Сергино, ул.Центральная д.2, admsergino@mail.ru, контактное лицо: Фахретдинова Юлия Павловна- контактный тел. (34678) 3-40-17;-Мельникова Людмила Семеновна -контактный телефон (34678) 3-40-85 . |
| 5 | Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в МБУК «КДЦ «Овация» |
| Устранение нарушений пожарной безопасности в кинозале Наименование работ Ед.изм. Количество 1 Демонтаж электропроводки,: в кабель-каналах 100 м 0,82 2 Демонтаж осветительных приборов: светильников 100 шт. 0,08 3 Монтаж электропроводки,: в кабель-каналах 100 м 0,82 4 Установка осветительных приборов: светильников 100 шт. 0,08 4.1 Разборка подшивки потолков: оштукатуренной 100 м2 подшивки 0,94 4.2 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: потолков при отделке под окраску 100 м2 отделываемой поверхности 1,87 5 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен 3 921,08 = 4 456,27 - 73,56 x 5,45 - 48,48 x 2,77 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 4,98 6 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % 100 м2 окрашиваемой поверхности 4,98 Устранение нарушений пожарной безопасности на несущих элементах здания (колонны) 7 Демонтаж электропроводки,: в кабель-каналах 100 м 1,2 8 Демонтаж приборов: датчиков задымления 100 шт. 0,12 9 Монтаж электропроводки,: в кабель-каналах 100 м 1,2 10 Установка приборов: датчиков задымления 100 шт. 0,12 11 Разборка обшивки стен: чистой из строганных досок 100 м2 обшивки 1,18 12 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,0246 13 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями 100 м2 отделываемой поверхности 2,36 14 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,18 Устранение нарушений пожарной безопасности в складских помещениях 15 Разборка облицовки из древесно-волокнистых плит: стен и перегородок 100 м2 облицовки 0,32 16 Разборка обшивки стен: чистой из строганных досок 100 м2 обшивки 0,32 17 Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытий 0,072 18 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 площади уплотнения 0,06 19 Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,06 20 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных м3 раствора 6 21 Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) 0,32 22 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,046 23 Блоки дверные металлические огнестойкие м2 4,6 Установка клапанов дымоудаления 24 Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок 100 м2 подшивки 0,01 25 Устранение просадки конца балки на опоре 100 мест 0,06 26 Укрепление существующей подшивки потолка 100 м2 подшивки 0,01 27 Разборка обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли 0,03 28 Разборка покрытий кровель из: профилированного металлического листа 100 м2 покрытий кровель 0,03 29 Установка клапанов дымоудаления периметром: до 4500 мм 1 клапан 2 30 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 4000 мм 100 м2 поверхности воздуховодов 0,24 Установка люка противопожарного 31 Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок 100 м2 подшивки 0,01 32 Устранение просадки конца балки на опоре 100 мест 0,02 33 Укрепление существующей подшивки потолка 100 м2 подшивки 0,01 34 Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм 1 клапан 1 Противопожарный водовод 35 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм 1 врезка 1 37 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб диаметром: 50 мм 100 м трубопровода 0,3 38 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм 1 шт 3 39 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 30 40 Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,047 41 Краны пожарные Ду= 50 мм (рукав 'Универсал', головка ГР-50-2 шт., ствол РС-50, вентиль чуг. угл., Ду=50 мм, ГМ-50, турель, шкаф 740х540х240 мм) компл. 2 |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) : 1 094 000 (Один миллион девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек) |
| 7 | Место выполнения работ: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, сельское поселение Сергино , ул.Центральная д.14 |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, п. Сергино, ул. Центральная, д.2, здание администрации, кабинет № 3, либо на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, с обязательным указанием в заявлении Ф.И.О. контактного лица, точного наименования предмета аукциона (Лота) , адреса, в течение двух рабочих дней по адресу уполномоченного органа. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.ozhmao.ru 25 сентября 2010 года, и на www.admsergino.ru Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 сентября 2010 года до 10 часов 00 минут (время местное) 18 октября 2010 года |
| 9 | Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, сельское поселение Сергино, ул. Центральная, д.2, здание администрации, кабинет № 7 с 10 часов 01 минута (время местное) 18 октября 2010 года. |
| 10 | Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится по адресу: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, сельское поселение Сергино, ул. Центральная, д.2, здание администрации, кабинет № 7, в 12 часов 00 минут (время местное) 28 октября 2010 года. |
| 11 | Преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, не установлено. |
| 12 | Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. |
| 13 | Дополнительную информацию можно получить по адресу: 628111, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, сельское поселение Сергино, ул. Центральная, д.2, здание администрации, кабинет № 3 в рабочие дни 9:00 до 17:00 часов. Контактное лицо: Мельникова Людмила Семеновна; номер контактного телефона (34678)3-40-85; |

Опубликовать в номере от 25.09.2010 года.