ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за июнь 2012 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | Ул.Курганскаяд.1,2,4 | Ремонт коньков | гвозди | кг | 2,2 |
| 2. | Ул.Мира д.3-2 | Ремонт крыши смена сломанных асбест цементных листов | Шифер гвозди | м2 кг | 4 0,3 |
| 3. | Ул.Курганская д. 2-7 | Ремонт крыши балкона, остекление оконных рам | Шифер Гвозди стекло | м2 кг м2 | 8 0,5 0,63 |
| 4. | Ул.Курганская д.5-6 | Ремонт полов в туалетной комнате, кладовки, ванной | Доска обрезная 50 Доска обрезная 30 Гвозди утеплитель | куб куб кг м2 | 0,2 0,2 4 2 |
| 5. | Ул. Центральная д.4 | Ремонт крыши, смена сломанных асбест листов | Шифер гвозди | м2 кг | 10 2,3 |
| 6. | Ул.Мира д.21-1 | Остекление оконных рам | стекло | м2 | 0,91 |
| 7. | Ул.Мира д.15-1 | Ремонт полов с полной разборкой, отсыпкой песком с устройством чернового пола 39,5 м2 | Гвозди Рубероид Брус Доска обрезная 25 цемент | кг м2 шт м2 кг | 8,3 15 4 0,5 200 |
| 8. | Ул.Курганская д.8 | Устройство настила у подъезда | Доска обрезная 25 гвозди | м2 кг | 0,3 0,3 |
| 9. | Ул.Курганская д.2 | Замена сломанных досок на крыльце | Доска обрезная 25 гвозди | шт кг | 2 0,02 |
| 10. | Ул.Сенькина д.6-1 | Замена перегоревшего электрокабеля, замена перегоревших л автоматов | Кабель Л автомат | п/м шт | 6 3 |

Мастер

ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко