ОТЧЕТ

о проделанной работе по текущему ремонту

жилищного фонда пос.Сергино

за АВГУСТ 2012 г.

Управляющей компанией ООО «СтройКомСервис

| №№ п/п | адрес производства работ | наименование работ | использованные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед.измер. | кол-во |
| 1. | ул.Оренбургская, д.16 кв.1 | Ремонт полов с полной разборкой чернового пола, устройством заливных тумб; оштукатуривание стен 12,5 м2.; обшивка стен сухой штукатуркой (17,8 м2.) | гвозди рубероид доска обрезная 30мм. доска н/обрезн. 25мм. брус пена монт. цемент сухая штукатурка | кг. м2. м3. м3. м3. шт. кг. лист | 4,8 22,0 0,5 0,4 0,3 2,0 75 10 |
| 2. | ул.Сенькина, д.1 кв.1 | Ремонт пола, с полной разборкой, устройством чернового пола (12,0) | гвозди утеплитель доска обрезн.30мм | кг. м3. м3. | 4,5 0,2 0,4 |
| 3. | ул.Оренбургская, д.7 кв.1 | Разборка и устройство тротуаров (18 м/п.) | доска обрезн.30мм. гвозди доска обрезн.40мм | м3. кг. м3. | 0,5 3,5 0,3 |
| 4. | ул.Оренбургская, д.24 кв.2 | Ремонт пола с полной разборкой и устройством | доска обрезн. | м3. | 0,5 |
| 5. | ул.Курганская д.8 кв.6 | Чистка канализационной системы |  |  |  |
| 6. | ул.Центральная, д.4 кв.26 | Установка крана Маевского на радиаторе | Кран Маевского | шт. | 1 |
| 7. | ул.Курганская, д.2 кв.6 | Остекление оконных рам. Чистка канализационной системы. | стекло | м2. | 1,8 |
| 8. | ул.Курганская, д.8 кв.7 | Чистка канализационной системы |  |  |  |

Мастер

ООО «СтройКомСервис»                                                 Н.В.Мироненко